## Table 1
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo Orçamento Base para Licitação #PUBLICO
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ANTA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ROSARIO
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE |  | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ROSARIO | MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG |  |  | BDI 1 19,62% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ROSARIO 1.024.424,02
1 |  | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO ROSARIO |  |  | 1024424.02
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | - | 20583.4
1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 506.75 | BDI 1 | 606.17 | 3927.98 | RA
1.1.2. | SETOP | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | m2 | 9.68 | 675.09 | BDI 1 | 807.54 | 7816.99 | RA
1.1.3. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 54.24 | 73.16 | BDI 1 | 87.51 | 4746.54 | RA
1.1.4. | SETOP | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | 20 | 92.85 | BDI 1 | 111.07 | 2221.4 | RA
1.1.5. | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 592.07 | BDI 1 | 708.23 | 708.23 | RA
1.1.6. | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 971.63 | BDI 1 | 1162.26 | 1162.26 | RA
1.2. |  |  | INFRAESTRUTURA DO VESTIARIO |  |  |  |  | - | 42063.51
1.2.1. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 19.2 | 153.06 | BDI 1 | 183.09 | 3515.33 | RA
1.2.2. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 7.19 | 219.61 | BDI 1 | 262.7 | 1888.81 | RA
1.2.3. | SETOP | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 89 | 13.97 | BDI 1 | 16.71 | 1487.19 | RA
1.2.4. | SETOP | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 35 | 13.65 | BDI 1 | 16.33 | 571.55 | RA
1.2.5. | SETOP | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 89 | 13.83 | BDI 1 | 16.54 | 1472.06 | RA
1.2.6. | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 388 | 14.31 | BDI 1 | 17.12 | 6642.56 | RA
1.2.7. | SETOP | ED-29552 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 4 | 13.74 | BDI 1 | 16.44 | 65.76 | RA
1.2.8. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 88.06 | 99.92 | BDI 1 | 119.52 | 10524.93 | RA
1.2.9. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 8.9 | 566.2 | BDI 1 | 677.29 | 6027.88 | RA
1.2.10. | SETOP | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 99.41 | 82.98 | BDI 1 | 99.26 | 9867.44 | RA
1.3. |  |  | SUPERESTRUTURA DO VESTIARIO |  |  |  |  | - | 75455.47
1.3.1. | SETOP | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 194 | 13.97 | BDI 1 | 16.71 | 3241.74 | RA
1.3.2. | SETOP | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 129 | 13.65 | BDI 1 | 16.33 | 2106.57 | RA
1.3.3. | SETOP | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 75 | 13.83 | BDI 1 | 16.54 | 1240.5 | RA
1.3.4. | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 297 | 14.31 | BDI 1 | 17.12 | 5084.64 | RA
1.3.5. | SETOP | ED-29552 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 23 | 13.74 | BDI 1 | 16.44 | 378.12 | RA
1.3.6. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 121.97 | 99.92 | BDI 1 | 119.52 | 14577.85 | RA
1.3.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 15.73 | 566.2 | BDI 1 | 677.29 | 10653.77 | RA
1.3.8. | SETOP | ED-50848 | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m2 | 113.15 | 241.06 | BDI 1 | 288.36 | 32627.93 | RA
1.3.9. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 113.15 | 40.96 | BDI 1 | 49 | 5544.35 | RA
1.4. |  |  | FECHAMENTO EXTERNO |  |  |  |  | - | 202042.46
1.4.1. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.01 | 153.06 | BDI 1 | 183.09 | 917.28 | RA
1.4.2. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 6.66 | 219.61 | BDI 1 | 262.7 | 1749.58 | RA
1.4.3. | SETOP | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 409.5 | 13.97 | BDI 1 | 16.71 | 6842.75 | RA
1.4.4. | SETOP | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 78 | 13.65 | BDI 1 | 16.33 | 1273.74 | RA
1.4.5. | SETOP | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 565.5 | 13.83 | BDI 1 | 16.54 | 9353.37 | RA
1.4.6. | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 643.5 | 14.31 | BDI 1 | 17.12 | 11016.72 | RA
1.4.7. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 304.92 | 99.92 | BDI 1 | 119.52 | 36444.04 | RA
1.4.8. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 21.32 | 566.2 | BDI 1 | 677.29 | 14439.82 | RA
1.4.9. | SINAPI | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 443.56 | 127.09 | BDI 1 | 152.03 | 67434.43 | RA
1.4.10. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 887.12 | 7.65 | BDI 1 | 9.15 | 8117.15 | RA
1.4.11. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 887.12 | 41.89 | BDI 1 | 50.11 | 44453.58 | RA
1.5. |  |  | ALVENARIA - VESTIARIOS |  |  |  |  | - | 47232.43
1.5.1. | SINAPI | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 196.67 | 86.1 | BDI 1 | 102.99 | 20255.04 | RA
1.5.2. | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 19.3 | 54.7 | BDI 1 | 65.43 | 1262.8 | RA
1.5.3. | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 27.9 | 72.07 | BDI 1 | 86.21 | 2405.26 | RA
1.5.4. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 393.34 | 7.65 | BDI 1 | 9.15 | 3599.06 | RA
1.5.5. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 393.34 | 41.89 | BDI 1 | 50.11 | 19710.27 | RA
1.6. |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | - | 87980.91
1.6.1. | SETOP | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | m3 | 5.24 | 2556 | BDI 1 | 3057.49 | 16021.25 | RA
1.6.2. | SETOP | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 109.14 | 225.68 | BDI 1 | 269.96 | 29463.43 | RA
1.6.3. | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 56.15 | 82.4 | BDI 1 | 98.57 | 5534.71 | RA
1.6.4. | SETOP | ED-51097 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 56.15 | 77.29 | BDI 1 | 92.45 | 5191.07 | RA
1.6.5. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 121.4 | 93 | BDI 1 | 111.25 | 13505.75 | RA
1.6.6. | SINAPI | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 8.06 | 127.09 | BDI 1 | 152.03 | 1225.36 | RA
1.6.7. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 234.4 | 7.65 | BDI 1 | 9.15 | 2144.76 | RA
1.6.8. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 234.4 | 41.89 | BDI 1 | 50.11 | 11745.78 | RA
1.6.9. | SETOP | ED-32001 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 8 | 329.04 | BDI 1 | 393.6 | 3148.8 | RA
1.7. |  |  | MURETA E ALAMBRADO |  |  |  |  | - | 59921.68
1.7.1. | SETOP | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | m3 | 2.2 | 2556 | BDI 1 | 3057.49 | 6726.48 | RA
1.7.2. | SETOP | ED-50843 | PILARETE DE CONCRETO 17 X 20 CM CONCRETO 20 Mpa, APARENTE NA FACE EXTERNA , INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA - CORPO NAS CIRCULAÇÕES | m3 | 1.72 | 3206.44 | BDI 1 | 3835.54 | 6597.13 | RA
1.7.3. | SINAPI | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 44.42 | 127.09 | BDI 1 | 152.03 | 6753.17 | RA
1.7.4. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 101.66 | 7.65 | BDI 1 | 9.15 | 930.19 | RA
1.7.5. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 101.66 | 41.89 | BDI 1 | 50.11 | 5094.18 | RA
1.7.6. | SINAPI | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 116.55 | 228.01 | BDI 1 | 272.75 | 31789.01 | RA
1.7.7. | Composição | 9 | PORTAO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 80X200CM, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSO TRINCO CHATO DE 5" E GONZO Nº2 | UN | 4 | 424.58 | BDI 1 | 507.88 | 2031.52 | RA
1.8. |  |  | PISO |  |  |  |  | - | 144300.27
1.8.1. | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 688.06 | 5.87 | BDI 1 | 7.02 | 4830.18 | RA
1.8.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 68.81 | 215.37 | BDI 1 | 257.63 | 17727.52 | RA
1.8.3. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 688.06 | 3.06 | BDI 1 | 3.66 | 2518.3 | RA
1.8.4. | SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 2192.83 | 13.27 | BDI 1 | 15.87 | 34800.21 | RA
1.8.5. | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 68.81 | 655.07 | BDI 1 | 783.59 | 53918.83 | RA
1.8.6. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 688.06 | 34.49 | BDI 1 | 41.26 | 28389.36 | RA
1.8.7. | Composição | 5 | CORTE DE JUNTAS DE DILATAÇÃO, CORTE SERRADO, EM PISO DE CONCRETO USINADO, PROFUNDIDADE DO CORTE DE 3,0CM, ESPESSURA DE 3,0MM A 4,0MM | M | 408.47 | 4.33 | BDI 1 | 5.18 | 2115.87 | RA
1.9. |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | - | 82261.2
1.9.1. | Composição | 2 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, 125A, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 5612.46 | BDI 1 | 6713.62 | 6713.62 | RA
1.9.2. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35 | 10.84 | BDI 1 | 12.97 | 453.95 | RA
1.9.3. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 128 | 7.62 | BDI 1 | 9.12 | 1167.36 | RA
1.9.4. | SETOP | ED-51056 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, SEM FUNDO, DIMENSÃO (30X30X30)CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE BRITA E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 12 | 219.97 | BDI 1 | 263.13 | 3157.56 | RA
1.9.5. | SINAPI-I | 39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 998.54 | BDI 1 | 1194.45 | 1194.45 | RA
1.9.6. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 15.68 | BDI 1 | 18.76 | 131.32 | RA
1.9.7. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 73.19 | BDI 1 | 87.55 | 350.2 | RA
1.9.8. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 82.41 | BDI 1 | 98.58 | 690.06 | RA
1.9.9. | SETOP | ED-34498 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | un | 1 | 306.47 | BDI 1 | 366.6 | 366.6 | RA
1.9.10. | SINAPI-I | 39464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 1 | 643.43 | BDI 1 | 769.67 | 769.67 | RA
1.9.11. | SINAPI-I | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 3 | 128.97 | BDI 1 | 154.27 | 462.81 | RA
1.9.12. | SINAPI | 105953 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 6 | 1697.83 | BDI 1 | 2030.94 | 12185.64 | RA
1.9.13. | Composição | 3 | PROJETORES DE TECNOLOGIA LED DE 300W, 45.000LM, 150LM/W, IP 66, IK 08, EXPECTATIVA DE VIDA 70.000H, L70,INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES >80, FOTOMETRIA MIMINA DE 60º , TEMPERATURA DE COR ~5000K, NORMA 60.598 - GARANTIA 5 ANOS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO REF: LUMER | UN | 12 | 1532.92 | BDI 1 | 1833.68 | 22004.16 | RA
1.9.14. | SINAPI-I | 39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 45 | 13.96 | BDI 1 | 16.7 | 751.5 | RA
1.9.15. | SETOP | ED-49524 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | un | 6 | 51.74 | BDI 1 | 61.89 | 371.34 | RA
1.9.16. | SETOP | ED-49414 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | m | 120 | 9.52 | BDI 1 | 11.39 | 1366.8 | RA
1.9.17. | SINAPI-I | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 37 | 2.89 | BDI 1 | 3.46 | 128.02 | RA
1.9.18. | SINAPI-I | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 80 | 4.16 | BDI 1 | 4.98 | 398.4 | RA
1.9.19. | SINAPI-I | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 30 | 8.01 | BDI 1 | 9.58 | 287.4 | RA
1.9.20. | SETOP | ED-49190 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORÇADO, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 20 | 12.55 | BDI 1 | 15.01 | 300.2 | RA
1.9.21. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1400 | 4.65 | BDI 1 | 5.56 | 7784 | RA
1.9.22. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900 | 10.01 | BDI 1 | 11.97 | 10773 | RA
1.9.23. | SINAPI | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 40 | 26.72 | BDI 1 | 31.96 | 1278.4 | RA
1.9.24. | SINAPI | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 160 | 37.73 | BDI 1 | 45.13 | 7220.8 | RA
1.9.25. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 30.99 | BDI 1 | 37.07 | 370.7 | RA
1.9.26. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 36.72 | BDI 1 | 43.92 | 175.68 | RA
1.9.27. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 38.74 | BDI 1 | 46.34 | 185.36 | RA
1.9.28. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 | 30.6 | BDI 1 | 36.6 | 732 | RA
1.9.29. | SETOP | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | un | 20 | 18.21 | BDI 1 | 21.78 | 435.6 | RA
1.9.30. | SINAPI-I | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 7 | 6.52 | BDI 1 | 7.8 | 54.6 | RA
1.10.1. | SINAPI | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 351.25 | BDI 1 | 420.17 | 420.17 | RA
1.10.2. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 265.61 | BDI 1 | 317.72 | 1588.6 | RA
1.10.3. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 149.8 | BDI 1 | 179.19 | 1075.14 | RA
1.10.4. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 141.99 | BDI 1 | 169.85 | 1188.95 | RA
1.10.5. | SETOP | ED-49936 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 4 | 994.11 | BDI 1 | 1189.15 | 4756.6 | RA
1.10.6. | Composição | 11 | ESTRUTURA DE BLOCO DE CONCRETO E LAJE PARA ELEVAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 1000L, DIMENSAO DE 1,20X1,20M, H=1,00M | UN | 4 | 813.18 | BDI 1 | 972.73 | 3890.92 | RA
1.10.7. | SETOP | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 28 | 22.67 | BDI 1 | 27.12 | 759.36 | RA
1.10.8. | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 67.2 | 25.01 | BDI 1 | 29.92 | 2010.62 | RA
1.10.9. | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 22.1 | 37.36 | BDI 1 | 44.69 | 987.65 | RA
1.10.10. | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 52.9 | 30.54 | BDI 1 | 36.53 | 1932.44 | RA
1.10.11. | SETOP | ED-50028 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 9 | 41.09 | BDI 1 | 49.15 | 442.35 | RA
1.10.12. | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 32.6 | 44.56 | BDI 1 | 53.3 | 1737.58 | RA
1.10.13. | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 | 20.9 | BDI 1 | 25 | 525 | RA
1.10.14. | SETOP | ED-49889 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 878.39 | BDI 1 | 1050.73 | 1050.73 | RA
1.10.15. | SETOP | ED-49875 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 6 | 482.07 | BDI 1 | 576.65 | 3459.9 | RA
1.10.16. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 618.88 | BDI 1 | 740.3 | 7403 | RA
1.10.17. | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 915.34 | BDI 1 | 1094.93 | 6569.58 | RA
1.10.18. | SETOP | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 10 | 156.81 | BDI 1 | 187.58 | 1875.8 | RA
1.10.19. | Composição | 4 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, COM 03 BOJOS OVAIS, SENDO 01 EM NIVEL ACESSIVEL, TESTADA E ROSABANCA DE 10CM, INCLUSO ENGATES, TORNEIRA BICA ALTA PADRAO MEDIO E VALVULA DE METAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2633.41 | BDI 1 | 3150.09 | 6300.18 | RA
1.10.20. | SETOP | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | un | 3 | 526.95 | BDI 1 | 630.34 | 1891.02 | RA
1.10.21. | SETOP | ED-16344 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO | un | 7 | 134.14 | BDI 1 | 160.46 | 1123.22 | RA
1.10.22. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 367.58 | BDI 1 | 439.7 | 1758.8 | RA
1.10.23. | SETOP | ED-48354 | BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM | m | 6 | 170.73 | BDI 1 | 204.23 | 1225.38 | RA
1.10.24. | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 1.92 | 348.52 | BDI 1 | 416.9 | 800.45 | RA
1.11. |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | - | 70547.43
1.11.1. | SETOP | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 99.41 | 45.94 | BDI 1 | 54.95 | 5462.58 | RA
1.11.2. | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 99.41 | 113.17 | BDI 1 | 135.37 | 13457.13 | RA
1.11.3. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 257.35 | 68.45 | BDI 1 | 81.88 | 21071.82 | RA
1.11.4. | SETOP | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 1.3 | 329.81 | BDI 1 | 394.52 | 512.88 | RA
1.11.5. | SETOP | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 9.16 | 301.84 | BDI 1 | 361.06 | 3307.31 | RA
1.11.6. | SETOP | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | m2 | 32.32 | 666.26 | BDI 1 | 796.98 | 25758.39 | RA
1.11.7. | SINAPI | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 1.08 | 756.5 | BDI 1 | 904.93 | 977.32 | RA
1.12. |  |  | ESQUADRILHAS |  |  |  |  | - | 37899.29
1.12.1. | SETOP | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | m2 | 13.86 | 425.86 | BDI 1 | 509.41 | 7060.42 | RA
1.12.2. | Composição | 6 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 1,20X0,60M, COM 04 BANDEIRAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 612.73 | BDI 1 | 732.95 | 5130.65 | RA
1.12.3. | Composição | 7 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 1,50X1,00M, COM 04 BANDEIRAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 810.4 | BDI 1 | 969.4 | 2908.2 | RA
1.12.4. | Composição | 8 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 0,80X0,60M, COM 02 BANDEIRAS, 01 FIXA E 01 MOVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 399.39 | BDI 1 | 477.75 | 955.5 | RA
1.12.5. | SETOP | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | m2 | 15.56 | 419.35 | BDI 1 | 501.63 | 7805.36 | RA
1.12.6. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 13.44 | 873.25 | BDI 1 | 1044.58 | 14039.16 | RA
1.13. |  |  | PINTURA E ACABAMENTOS |  |  |  |  | - | 76176.08
1.13.1. | SINAPI | 87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 99.41 | 27.19 | BDI 1 | 32.52 | 3232.81 | RA
1.13.2. | SETOP | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 99.41 | 9.62 | BDI 1 | 11.51 | 1144.21 | RA
1.13.3. | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 1473.62 | 7.62 | BDI 1 | 9.12 | 13439.41 | RA
1.13.4. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 99.41 | 16.47 | BDI 1 | 19.7 | 1958.38 | RA
1.13.5. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1473.62 | 13.89 | BDI 1 | 16.62 | 24491.56 | RA
1.13.6. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 212.9 | 22.86 | BDI 1 | 27.35 | 5822.82 | RA
1.13.7. | SETOP | ED-50462 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | m | 355.7 | 8.56 | BDI 1 | 10.24 | 3642.37 | RA
1.13.8. | SETOP | ED-50463 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | m2 | 688.06 | 27.27 | BDI 1 | 32.62 | 22444.52 | RA
1.14. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACORDAO TCU |  |  |  |  | - | 23186.45
1.14.1. | Composição | 10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO E ENCARREGADO DE OBRA | UN | 1 | 19383.42 | BDI 1 | 23186.45 | 23186.45 | RA
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.