## Table 1
PLANILHA ORÇAMENTARIA
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE |  | DATA BASE 02-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO DO ROSARIO | MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG |  |  | BDI 1 26,43% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO DO ROSARIO 811.138,73
1 |  | QUADRA SOCIETY 22,30X38,00M |  |  | 509732.49
1.1. |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | - | 18809.01
1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 375.05 | BDI 1 | 474.18 | 2133.81 | RA
1.1.2. | SETOP | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 120.6 | 22.49 | BDI 1 | 28.43 | 3428.66 | RA
1.1.3. | SETOP | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | m2 | 6 | 682.97 | BDI 1 | 863.48 | 5180.88 | RA
1.1.4. | Composição | 3 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 100A | M2 | 1 | 6014.8 | BDI 1 | 7604.51 | 7604.51 | RA
1.1.5. | SINAPI | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 364.75 | BDI 1 | 461.15 | 461.15 | RA
1.2. |  |  | Preparação e Drenagem |  |  |  |  | - | 77043.45
1.2.1. | Composição | 20 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (LARGURA DE 0,50 X PROFUNDIDADE DE 0,50 A 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO TOTAL COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 243.4 | 121.64 | BDI 1 | 153.79 | 37432.49 | RA
1.2.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 82.94 | 223.1 | BDI 1 | 282.07 | 23394.89 | RA
1.2.3. | Composição | 1 | IMPRIMAÇÃO COM EMUSÃO ASFÁLTICA, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO MATERIAL E APLICAÇÃO) | M2 | 829.4 | 12.27 | BDI 1 | 15.51 | 12863.99 | RA
1.2.4. | SETOP | ED-49910 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2 | 631.68 | BDI 1 | 798.63 | 1597.26 | RA
1.2.5. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 18 | 77.11 | BDI 1 | 97.49 | 1754.82 | RA
1.3. |  |  | Guias e Muros |  |  |  |  | - | 17306.4
1.3.1. | Composição | 2 | VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, COM 4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 5/16" E ESTRIBOS DE 5,0 MM A CADA 20 CM, FABRICADO EM FORMA DE MADEIRA, ACABAMENTO A VISTA, DIMENSOES DE 15X40CM | M | 120 | 114.07 | BDI 1 | 144.22 | 17306.4 | RA
1.4. |  |  | Iluminação |  |  |  |  | - | 18993.4
1.4.1. | Composição | 9 | PROJETORES DE TECNOLOGIA LED DE 300W, 45.000LM, 150LM/W, IP 66, IK 08, EXPECTATIVA DE VIDA 70.000H, L70,INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES >80, FOTOMETRIA MIMINA DE 60º , TEMPERATURA DE COR ~5000K, NORMA 60.598 - GARANTIA 5 ANOS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO REF: LUMER | UN | 8 | 1525.99 | BDI 1 | 1929.31 | 15434.48 | RA
1.4.2. | SINAPI-I | 39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | 86.4 | 23.21 | BDI 1 | 29.34 | 2534.98 | RA
1.4.3. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4.6 | 9.07 | BDI 1 | 11.47 | 52.76 | RA
1.4.4. | SETOP | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 299.03 | BDI 1 | 378.06 | 378.06 | RA
1.4.5. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 32.13 | BDI 1 | 40.62 | 324.96 | RA
1.4.6. | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 26.51 | BDI 1 | 33.52 | 268.16 | RA
1.5. |  |  | Alambrado |  |  |  |  | - | 151889.22
1.5.1. | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 320.4 | 173.96 | BDI 1 | 219.94 | 70468.78 | RA
1.5.2. | Composição | 12 | PORTAO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 80X200CM, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSO TRINCO CHATO DE 5" E GONZO Nº2 | UN | 4 | 366.82 | BDI 1 | 463.77 | 1855.08 | RA
1.5.3. | Composição | 5 | REFORÇO EM ALAMBRADO H=2,0MM, EM TUBO ACO GALVANIZADO 2", COM TRAVAMENTO EM FORMATO DE ESCADA CADA 42CM, INCLUSO ESCAVAÇAO E CONCRETAGEM DA BASE DE 40 CM X 40 CM X 80 CM E E BASE ELEVADA DE CONCRETO DE 15X40X10CM, TOTALIZANDO ALTURA UTIL DO REFORÇO EM 6,0M | U | 10 | 1403.47 | BDI 1 | 1774.41 | 17744.1 | RA
1.5.4. | Composição | 4 | REFORÇO EM ALAMBRADO H=4,0MM, EM TUBO ACO GALVANIZADO 2", COM TRAVAMENTO EM FORMATO DE ESCADA CADA 42CM, INCLUSO ESCAVAÇAO E CONCRETAGEM DA BASE DE 40 CM X 40 CM X 80 CM E BASE ELEVADA DE CONCRETO DE 15X40X10CM, TOTALIZANDO ALTURA UTIL DO REFORMA EM 6,0M | M | 18 | 1229.33 | BDI 1 | 1554.24 | 27976.32 | RA
1.5.5. | Composição | 8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇAO EM ALTURA DE 6,0MM, INCLUSO LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE | M | 120 | 100.06 | BDI 1 | 126.51 | 15181.2 | RA
1.5.6. | Composição | 6 | REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 4,0MM, QUADRO DE 10X10CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1219 | 9.4 | BDI 1 | 11.88 | 14481.72 | RA
1.5.7. | Composição | 7 | CABO DE AÇO 1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 409.2 | 8.08 | BDI 1 | 10.22 | 4182.02 | RA
1.6. |  |  | Campo |  |  |  |  | - | 200479.93
1.6.1. | Cotação | 1 | FORNECIMENTO, EXECUÇAO (INSTALAÇÃO) DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA E INSUMOS (GRANIULADOS DE BORRACHA, ADESIVO, TAPE DE JUNÇÃO E AREIAS SEVCA E PENEIRADA, COM FINALIDADE DE APLICAÇÃO PARA FUTEBOL, GRAMA SINTÉTICA PARA USO EXTERNO, ALTURA FIOS: MÍNIMO DE 50MM, TIPO DOS FIOS: MONOFILAMENTO COR VERDE COM LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. Detalhamento: TÍTULOS DOS FIOS: MÍNIMO DE 9000 (DTEX) NÚMERO DE PONTOS POR METRO LINEAR: LONGITUDINAL DE 110 E TRANSVERSAL DE 63, ESCARTAMENTO DE TECIMENTO: MÁXIMO DE 16 MM, BASE DE GRAMA SINTÉTICA: TELA DUPLA (PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA) COM LÁTEX ENRIQUECIDO; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ENTRE OS FIOS: COM AREIA SECA (25 MM) E GRÂNULOS DE BORRACHA (15MM DE ESPESSURA) - SBR – PRETA (0,70 A 2,00M), COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS DE GARANTIA, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM INSTALAÇÃO EM LOCAL INDICADO. | M2 | 829.4 | 183.83 | BDI 1 | 232.42 | 192769.15 | RA
1.6.2. | SETOP | ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 2 | 3049.43 | BDI 1 | 3855.39 | 7710.78 | RA
1.7. |  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  | - | 25211.08
1.7.1. | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 47.3 | 53.81 | BDI 1 | 68.03 | 3217.82 | RA
1.7.2. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 164.87 | 93.61 | BDI 1 | 118.35 | 19512.36 | RA
1.7.3. | SETOP | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | m2 | 78 | 13.62 | BDI 1 | 17.22 | 1343.16 | RA
1.7.4. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 52.6 | 17.11 | BDI 1 | 21.63 | 1137.74 | RA
2 |  | QUADRA DE AREIA 10,00X20,30M |  |  | 134070.97
2.1. |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | - | 1722.86
2.1.1. | SETOP | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 60.6 | 22.49 | BDI 1 | 28.43 | 1722.86 | RA
2.2. |  |  | Preparação e Drenagem |  |  |  |  | - | 11548.82
2.2.1. | Composição | 20 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (LARGURA DE 0,50 X PROFUNDIDADE DE 0,50 A 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO TOTAL COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 68 | 121.64 | BDI 1 | 153.79 | 10457.72 | RA
2.2.2. | SETOP | ED-49910 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 631.68 | BDI 1 | 798.63 | 798.63 | RA
2.2.3. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 3 | 77.11 | BDI 1 | 97.49 | 292.47 | RA
2.3. |  |  | Guias |  |  |  |  | - | 5725.53
2.3.1. | Composição | 2 | VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, COM 4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 5/16" E ESTRIBOS DE 5,0 MM A CADA 20 CM, FABRICADO EM FORMA DE MADEIRA, ACABAMENTO A VISTA, DIMENSOES DE 15X40CM | M | 39.7 | 114.07 | BDI 1 | 144.22 | 5725.53 | RA
2.4. |  |  | Alambrado |  |  |  |  | - | 65180.32
2.4.1. | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 132.4 | 173.96 | BDI 1 | 219.94 | 29120.06 | RA
2.4.2. | Composição | 12 | PORTAO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 80X200CM, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSO TRINCO CHATO DE 5" E GONZO Nº2 | UN | 2 | 366.82 | BDI 1 | 463.77 | 927.54 | RA
2.4.3. | Composição | 5 | REFORÇO EM ALAMBRADO H=2,0MM, EM TUBO ACO GALVANIZADO 2", COM TRAVAMENTO EM FORMATO DE ESCADA CADA 42CM, INCLUSO ESCAVAÇAO E CONCRETAGEM DA BASE DE 40 CM X 40 CM X 80 CM E E BASE ELEVADA DE CONCRETO DE 15X40X10CM, TOTALIZANDO ALTURA UTIL DO REFORÇO EM 6,0M | U | 12 | 1403.47 | BDI 1 | 1774.41 | 21292.92 | RA
2.4.4. | Composição | 8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇAO EM ALTURA DE 6,0MM, INCLUSO LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE | M | 60 | 100.06 | BDI 1 | 126.51 | 7590.6 | RA
2.4.5. | Composição | 7 | CABO DE AÇO 1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 8.08 | BDI 1 | 10.22 | 1022 | RA
2.4.6. | Composição | 6 | REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 4,0MM, QUADRO DE 10X10CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 440 | 9.4 | BDI 1 | 11.88 | 5227.2 | RA
2.5. |  |  | Iluminação |  |  |  |  | - | 9596.05
2.5.1. | Composição | 9 | PROJETORES DE TECNOLOGIA LED DE 300W, 45.000LM, 150LM/W, IP 66, IK 08, EXPECTATIVA DE VIDA 70.000H, L70,INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES >80, FOTOMETRIA MIMINA DE 60º , TEMPERATURA DE COR ~5000K, NORMA 60.598 - GARANTIA 5 ANOS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO REF: LUMER | UN | 4 | 1525.99 | BDI 1 | 1929.31 | 7717.24 | RA
2.5.2. | SINAPI-I | 39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 55 | 15.16 | BDI 1 | 19.17 | 1054.35 | RA
2.5.3. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6.6 | 9.07 | BDI 1 | 11.47 | 75.7 | RA
2.5.4. | SETOP | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 299.03 | BDI 1 | 378.06 | 378.06 | RA
2.5.5. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 32.13 | BDI 1 | 40.62 | 203.1 | RA
2.5.6. | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 26.51 | BDI 1 | 33.52 | 167.6 | RA
2.6. |  |  | Quadra |  |  |  |  | - | 40297.39
2.6.1. | Composição | 10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LASTRO DE 20CM DE AREIA QUARTZOSA DE ALTA PUREZA, COM TEOR MÍNIMO DE SÍLICA (SIO₂ ≥ 99,4%), COLORAÇÃO CLARA, PREFERENCIALMENTE BRANCA OU QUASE BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, MATÉRIA ORGÂNICA E ARGILA, COM BAIXOS TEORES DE CONTAMINANTES (METAIS PESADOS NÃO DETECTÁVEIS), GRANULOMETRIA CONTROLADA (EX.: 10/18, 60/200 OU SIMILAR), ADEQUADA PARA USO EM QUADRAS ESPORTIVAS, DEVENDO APRESENTAR HOMOGENEIDADE E SER ACOMPANHADA DE LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DO MATERIAL. | M2 | 200 | 144.12 | BDI 1 | 182.21 | 36442 | RA
2.6.2. | SETOP | ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 1 | 3049.43 | BDI 1 | 3855.39 | 3855.39 | RA
3 |  | VESTIARIO |  |  | 152085.59
3.1. |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | - | 796.04
3.1.1. | SETOP | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 28 | 22.49 | BDI 1 | 28.43 | 796.04 | RA
3.2. |  |  | Infraestrutura |  |  |  |  | - | 16741.61
3.2.1. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.12 | 158.01 | BDI 1 | 199.77 | 1022.82 | RA
3.2.2. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.93 | 226.48 | BDI 1 | 286.34 | 552.64 | RA
3.2.3. | SETOP | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 79 | 14.36 | BDI 1 | 18.16 | 1434.64 | RA
3.2.4. | SETOP | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 24 | 13.67 | BDI 1 | 17.28 | 414.72 | RA
3.2.5. | SETOP | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 45 | 14.02 | BDI 1 | 17.73 | 797.85 | RA
3.2.6. | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 171 | 13.6 | BDI 1 | 17.19 | 2939.49 | RA
3.2.7. | SETOP | ED-29552 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 54 | 13.07 | BDI 1 | 16.52 | 892.08 | RA
3.2.8. | SETOP | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 25.32 | 61.74 | BDI 1 | 78.06 | 1976.48 | RA
3.2.9. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.48 | 579.66 | BDI 1 | 732.86 | 4016.07 | RA
3.2.10. | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 33.11 | 5.89 | BDI 1 | 7.45 | 246.67 | RA
3.2.11. | SETOP | ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 33.11 | 58.48 | BDI 1 | 73.94 | 2448.15 | RA
3.3. |  |  | Superestrutura |  |  |  |  | - | 30462.29
3.3.1. | SETOP | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 120 | 14.36 | BDI 1 | 18.16 | 2179.2 | RA
3.3.2. | SETOP | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 261 | 13.67 | BDI 1 | 17.28 | 4510.08 | RA
3.3.3. | SETOP | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 36 | 14.02 | BDI 1 | 17.73 | 638.28 | RA
3.3.4. | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 127 | 13.6 | BDI 1 | 17.19 | 2183.13 | RA
3.3.5. | SETOP | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 46.96 | 61.74 | BDI 1 | 78.06 | 3665.7 | RA
3.3.6. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.7 | 579.66 | BDI 1 | 732.86 | 1978.72 | RA
3.3.7. | SETOP | ED-50848 | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m2 | 45.76 | 243.32 | BDI 1 | 307.63 | 14077.15 | RA
3.3.8. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 45.76 | 21.26 | BDI 1 | 26.88 | 1230.03 | RA
3.4. |  |  | Alvenaria |  |  |  |  | - | 23500.36
3.4.1. | SINAPI | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 96.55 | 89.96 | BDI 1 | 113.74 | 10981.6 | RA
3.4.2. | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.1 | 55.61 | BDI 1 | 70.31 | 288.27 | RA
3.4.3. | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 6.8 | 73.39 | BDI 1 | 92.79 | 630.97 | RA
3.4.4. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 193.1 | 7.79 | BDI 1 | 9.85 | 1902.04 | RA
3.4.5. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 193.1 | 39.72 | BDI 1 | 50.22 | 9697.48 | RA
3.5. |  |  | Revestimento Piso e Parede e Divisoria |  |  |  |  | - | 30321.41
3.5.1. | SINAPI | 88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 33.11 | 40.04 | BDI 1 | 50.62 | 1676.03 | RA
3.5.2. | SINAPI | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 33.11 | 124.83 | BDI 1 | 157.82 | 5225.42 | RA
3.5.3. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 97.39 | 67.95 | BDI 1 | 85.91 | 8366.77 | RA
3.5.4. | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 16.25 | 732.7 | BDI 1 | 926.35 | 15053.19 | RA
3.6. |  |  | Hidrossanitario |  |  |  |  | - | 24873.06
3.6.1. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 258.82 | BDI 1 | 327.23 | 654.46 | RA
3.6.2. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 146 | BDI 1 | 184.59 | 553.77 | RA
3.6.3. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 138.42 | BDI 1 | 175 | 350 | RA
3.6.4. | SETOP | ED-49936 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 2 | 1010.96 | BDI 1 | 1278.16 | 2556.32 | RA
3.6.5. | Composição | 11 | ESTRUTURA DE BLOCO DE CONCRETO E LAJE PARA ELEVAÇÃO DE 02 CAIXA D'AGUA DE 1000L, DIMENSAO DE 2,40X1,20M, H=1,00M | UN | 1 | 1057.03 | BDI 1 | 1336.4 | 1336.4 | RA
3.6.6. | SETOP | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 35 | 23.43 | BDI 1 | 29.62 | 1036.7 | RA
3.6.7. | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 23.8 | 25.83 | BDI 1 | 32.66 | 777.31 | RA
3.6.8. | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 4.5 | 38.78 | BDI 1 | 49.03 | 220.64 | RA
3.6.9. | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 22.7 | 33.71 | BDI 1 | 42.62 | 967.47 | RA
3.6.10. | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40.7 | 47.38 | BDI 1 | 59.9 | 2437.93 | RA
3.6.11. | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 21.18 | BDI 1 | 26.78 | 187.46 | RA
3.6.12. | SETOP | ED-49889 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2 | 880.32 | BDI 1 | 1112.99 | 2225.98 | RA
3.6.13. | SETOP | ED-49875 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2 | 485.04 | BDI 1 | 613.24 | 1226.48 | RA
3.6.14. | SINAPI | 86932 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 5 | 608.17 | BDI 1 | 768.91 | 3844.55 | RA
3.6.15. | SETOP | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 5 | 542.36 | BDI 1 | 685.71 | 3428.55 | RA
3.6.16. | SETOP | ED-50325 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 5 | 121.15 | BDI 1 | 153.17 | 765.85 | RA
3.6.17. | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 5 | 14.49 | BDI 1 | 18.32 | 91.6 | RA
3.6.18. | SETOP | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 1 | 157.19 | BDI 1 | 198.74 | 198.74 | RA
3.6.19. | SETOP | ED-48354 | BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM | m | 5 | 174.38 | BDI 1 | 220.47 | 1102.35 | RA
3.6.20. | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 | M2 | 2.1 | 342.93 | BDI 1 | 433.57 | 910.5 | RA
3.7. |  |  | Eletrica |  |  |  |  | - | 5970.38
3.7.1. | SETOP | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4 | 311.41 | BDI 1 | 393.72 | 1574.88 | RA
3.7.2. | SETOP | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4 | 264.11 | BDI 1 | 333.91 | 1335.64 | RA
3.7.3. | Composição | 19 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) CHUVEIRO ELETRICO DE 5500W (40A- 220V) COM TAMPA CEGA 4X2, COM ELETRODUTO FLEXICEL CORRUGADO ANTI CHAMAS, DN 25MM (3/4"), E CABO DE COBRE FLEXICEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, SEÇÃO 10MM2 (450/750V), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 533.44 | BDI 1 | 674.43 | 1348.86 | RA
3.7.4. | SETOP | ED-14193 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 1 | 694.66 | BDI 1 | 878.26 | 878.26 | RA
3.7.5. | SETOP | ED-34483 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 150.93 | BDI 1 | 190.82 | 190.82 | RA
3.7.6. | SETOP | ED-34478 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 2 | 47.2 | BDI 1 | 59.67 | 119.34 | RA
3.7.7. | SETOP | ED-34477 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 2 | 52.59 | BDI 1 | 66.49 | 132.98 | RA
3.7.8. | SETOP | ED-34463 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 19.57 | BDI 1 | 24.74 | 24.74 | RA
3.7.9. | SETOP | ED-34461 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 18.41 | BDI 1 | 23.28 | 23.28 | RA
3.7.10. | SETOP | ED-16344 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO | un | 2 | 135.09 | BDI 1 | 170.79 | 341.58 | RA
3.8. |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | - | 14035.13
3.8.1. | Composição | 14 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2,40X0,60M, COM 04 BANDEIRAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1012.25 | BDI 1 | 1279.79 | 2559.58 | RA
3.8.2. | Composição | 15 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 0,80X0,60M, COM 02 BANDEIRAS, 01 FIXA E 01 MOVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 395.91 | BDI 1 | 500.55 | 500.55 | RA
3.8.3. | Composição | 16 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 1,20X0,60M, COM 04 BANDEIRAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 607.17 | BDI 1 | 767.65 | 767.65 | RA
3.8.4. | Composição | 17 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,80X2,10M, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSO FECHADURA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM 02 CHAVES E 01 DEMAOS DE ZARCAO, EXCLUSIVE PINTURA | UN | 3 | 1015.14 | BDI 1 | 1283.44 | 3850.32 | RA
3.8.5. | Composição | 18 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,90X2,10M, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSO FECHADURA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM 02 CHAVES E 01 DEMAOS DE ZARCAO, EXCLUSIVE PINTURA | UN | 1 | 1125.31 | BDI 1 | 1422.73 | 1422.73 | RA
3.8.6. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 5.76 | 677.57 | BDI 1 | 856.65 | 4934.3 | RA
3.9. |  |  | Acabamento |  |  |  |  | - | 5385.31
3.9.1. | SINAPI | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 33.11 | 38.59 | BDI 1 | 48.79 | 1615.44 | RA
3.9.2. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 33.11 | 5.94 | BDI 1 | 7.51 | 248.66 | RA
3.9.3. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 33.11 | 17.01 | BDI 1 | 21.51 | 712.2 | RA
3.9.4. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 72.99 | 4.87 | BDI 1 | 6.16 | 449.62 | RA
3.9.5. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 72.99 | 14.38 | BDI 1 | 18.18 | 1326.96 | RA
3.9.6. | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 13.86 | 58.92 | BDI 1 | 74.49 | 1032.43 | RA
4 |  | Administraçao Local |  |  | 15249.68
4.1. |  |  | Administração Local |  |  |  |  | - | 15249.68
4.1.1. | Composição | 21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACORDAO TCU | UN | 1 | 12061.76 | BDI 1 | 15249.68 | 15249.68 | RA
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.